Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2010 г. N 16473

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

27 января 2010 г.

N 31н

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1145 "О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1145 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" ("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12) приказываю:
1. Утвердить:
перечень оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность муниципальных образований согласно приложению N 1;
перечень компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность муниципальных образований согласно приложению N 2;
основные направления пропаганды массового донорства крови и ее компонентов согласно приложению N 3;
форму заявки на поставку в 2010 году оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы согласно приложению N 4.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцову.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 января 2010 г. N 31н

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ,
ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА, И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ",
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

N 
п/п	Наименование оборудования                      	
1 	2                                  	
Федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении      
Федерального медико-биологического агентства, и федеральное       
государственное учреждение "Государственное учреждение Российская детская
клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению      
и социальному развитию", находящееся в ведении Министерства       
здравоохранения и социального развития Российской Федерации       	
1.	Аппарат для автоматического цитоплазмафереза                         	
2.	Аппарат для автоматического донорского плазмафереза                  	
3.	Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты       	
4.	Автоматический гематологический анализатор                           	
5.	Автоматический иммуноферментный анализатор                           	
6.	Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования                        	
7.	Установка для замораживания плазмы крови                             	
8.	Камера длительного хранения плазмы                                   	
9.	Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови      	
10.	Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований  
открытого типа                                                       	
11.	Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований  
закрытого типа                                                       	
12.	Автоматический биохимический анализатор                              	
13.	Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором       
донорских тромбоцитов                                                	
14.	Центрифуга рефрижераторная напольная                                 	
15.	Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели)  	
16.	Кресло донорское                                                     	
17.	Система инактивации патогенов компонентов донорской крови            	
18.	Автоматический анализатор для определения стерильности компонентов   
донорской крови                                                      	
19.	Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых контейнеров 
для заготовки крови и ее компонентов                                 	
20.	Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов,          
лекарственных средств и вакцин                                       	
21.	Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных
средств и вакцин при низких температурах                             
(от -20 град. C до -40 град. C)                                      	
22.	Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных
средств и вакцин при низких температурах                             
(от -50 град. C до -80 град. C)                                      	
23.	Криобанк                                                             	
24.	Система приборов для проведения скрининга донорской крови и ее       
продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот                 	
25.	Запаиватель пластиковых магистралей                                  	
26.	Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов       	
Организации здравоохранения субъектов Российской Федерации        	
1.	Аппарат для автоматического донорского плазмафереза                  	
2.	Аппарат для автоматического цитоплазмафереза                         	
3.	Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты       	
4.	Запаиватель пластиковых магистралей                                  	
5.	Установка для замораживания плазмы крови                             	
6.	Камера длительного хранения плазмы                                   	
7.	Автоматический иммуноферментный анализатор                           	
8.	Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования                        	
9.	Автоматический гематологический анализатор                           	
10.	Автоматический биохимический анализатор                              	
11.	Центрифуга рефрижераторная напольная                                 	
12.	Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований  
открытого типа                                                       	
13.	Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований  
закрытого типа                                                       	
14.	Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором       
донорских тромбоцитов                                                	
15.	Кресло донорское                                                     	
16.	Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели)  	
17.	Система инактивации патогенов компонентов донорской крови            	
18.	Система инактивации вирусов в плазме крови                           	
19.	Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых  контейнеров
для заготовки крови и ее компонентов                                 	
20.	Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови      	
21.	Медицинский  холодильник  для   хранения   крови,   ее   компонентов,
лекарственных средств и вакцин                                       	
22.	Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных
средств и вакцин при низких температурах                             
(от -20 град. C до -40 град. C)                                      	
23.	Медицинский холодильник для хранения крови, компонентов лекарственных
средств и вакцин при низких температурах                             
(от -50 град. C до -80 град. C)                                      	
24.	Система приборов  для  проведения  скрининга  донорской  крови  и  ее
продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот                 	
25.	Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов       	
26.	Автоматический анализатор для  определения  стерильности  компонентов
донорской крови                                                      	
27.	Мобильный комплекс заготовки крови                                   	

Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 января 2010 г. N 31н

ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПЬЮТЕРНОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, РАЗВИТИЕМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОПАГАНДОЙ
ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, И ПРОГРАММНО
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ЭТОЙ БАЗЫ, ПРИОБРЕТАЕМОГО
ДЛЯ ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА,
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ", НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В
СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

N 
п/п	Наименование оборудования                      	
1 	2                                  	
Федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, 
находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства,    
и федеральное государственное учреждение "Государственное учреждение   
Российская детская клиническая больница Федерального агентства      
по здравоохранению и социальному развитию", находящееся в ведении    
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 	
1.	Серверное оборудование (Тип 1) <*>                                   	
2.	Серверное оборудование (Тип 3) <*>                                   	
3.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) <*>            	
4.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) <*>            	
5.	Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4)  
<*>                                                                  	
6.	Неисключительные права на использование комплекта операционных       
систем и другого программного обеспечения общего назначения          	
7.	Комплекс программ поддержки технологического процесса деятельности   
станции переливания крови                                            	
8.	Неисключительные права на использование комплекса программ для       
статистической отчетности в региональных информационных центрах      	
Организации здравоохранения субъектов Российской Федерации        	
1.	Серверное оборудование (Тип 2) <*>                                   	
2.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) <*>            	
3.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) <*>            	
4.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) <*>            	
5.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4) <*>            	
6.	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 5) <*>            	
7.	Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип     
1) <*>                                                               	
8.	Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 2)  
<*>                                                                  	
9.	Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 3)  
<*>                                                                  	
10.	Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4)  
<*>                                                                  	
11.	Неисключительные права на использование комплекта операционных       
систем и другого программного обеспечения общего назначения          	
12.	Комплекс программ поддержки технологического процесса деятельности   
станции переливания крови регионального уровня (включая Единый       
донорский центр)                                                     	
13.	Неисключительные права на использование программ "Регистратура ЛПУ   
источника информации для единого донорского центра"                  	

--------------------------------
<*> Спецификация каждого типа серверного оборудования, оборудования автоматизированного рабочего места пользователя и активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети включает в себя следующий Перечень оборудования для оснащения учреждений службы крови первого этапа внедрения:

Серверное оборудование <**>                         	
Тип 1                                                                    	
Сервер для электронной почты                                             	
Сервер для защиты почты                                                  	
Сервер для системы управления и мониторинга сетевым оборудованием        	
Неисключительные права на использование комплекса программного           
обеспечения почтового сервиса                                            	
Неисключительные права на использование комплекса программного сервиса   
защиты почты                                                             	
Дистрибутив программного сервиса защиты почты                            	
Экранная панель не менее 160 см                                          	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы для сервера                                         	
Дистрибутив операционной системы для сервера                             	
Неисключительные права на использование комплекса программ для           
статистической отчетности в региональных информационных центрах          	
Комплект средств защиты информации                                       	
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и 
восстановлением данных                                                   	
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и   
приложений                                                               	
Комплекс программ поддержки функционирования системы защиты персональных 
данных                                                                   	
Тип 2                                                                    	
Платформа модульного сервера                                             	
Серверный модуль станции переливания крови                               	
Серверный модуль базы данных станции переливания крови, единого          
донорского центра                                                        	
Комплект средств защиты информации                                       	
Источник бесперебойного питания                                          	
Дистрибутив операционной системы для сервера                             	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы для сервера                                         	
Дистрибутив системы управления базами данных                             	
Неисключительные права на использование системы управления базами данных 	
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и 
восстановлением данных                                                   	
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и   
приложений                                                               	
Программы системы автоматизации для станции переливания крови и единого  
донорского центра                                                        	
Программы системы автоматизации регистратуры ЛПУ источника информации    
для единого донорского центра. Серверная часть. (Для 6 ЛПУ в каждом      
регионе)                                                                 	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Программно-аппаратный комплекс мониторинга и администрирования           	
Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                      	
Тип 3                                                                    	
Сервер приложений                                                        	
Комплект средств защиты информации                                       	
Источник бесперебойного питания                                          	
Неисключительные права на использование сертифицированной операционной   
системы для сервера                                                      	
Дистрибутив операционной системы для сервера                             	
Неисключительные права на использование системы мониторинга серверов и   
приложений                                                               	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Программно-аппаратный комплекс мониторинга и администрирования           	
Комплекс программ системы автоматизации для станции переливания крови    	
Неисключительные права на использование системы управления сохранением и 
восстановлением данных                                                   	
Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                      	
Неисключительные права на использование комплекса программ репликации    
данных                                                                   	
Автоматизированное рабочее место пользователя                            	
Тип 1                                                                    	
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                      	
Монитор                                                                  	
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                 	
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                	
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                     	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя                              	
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя             	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ       	
Дистрибутив офисных программ                                             	
Комплект средств защиты информации                                       	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование системы мониторинга              	
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы           
управления базами данных (для 22 объектов)                               	
Модем Dial-up внешний                                                    	
Комплект средств защиты информации для переносного компьютера            	
Переносной компьютер                                                     	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ для   
переносного компьютера                                                   	
Дистрибутив офисных программ для переносного компьютера                  	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя для переносного компьютера   	
Сканер штрих-кода с USB-входом                                           	
Комплект в составе:                                                      
Три термотрансферных принтера (со стартовым пакетом расходных            
материалов). Бумага для печати этикетки годной продукции (97 x 97).      
Красящая лента (110 мм, 450 м) (из расчета 100 доноров в день для        
станции переливания крови с единым донорским центром, и 50 доноров в     
день для станции переливания крови без единого донорского центра на 0,5  
года работы ЛПУ).                                                        
Бумага для печати технологических штрих-кодовых этикеток (25 x 50).      
Красящая лента (60 мм, 450 м) (из расчета 100 доноров в день для станции 
переливания крови с единым донорским центром и 50 доноров в день для     
станции переливания крови без единого донорского центра на 0,5 года      
работы ЛПУ).                                                             	
Веб-камера                                                               	
Носитель информации USB                                                  	
Тип 2                                                                    	
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                      	
Монитор                                                                  	
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя             	
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                 	
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                	
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                     	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя                              	
Комплект средств защиты информации                                       	
Дистрибутив офисных программ                                             	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ       	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование системы мониторинга              	
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления
базами данных (для 22 объектов)                                          	
Сканер штрих-кода с USB-входом                                           	
Тип 3                                                                    	
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                      	
Монитор                                                                  	
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                 	
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                	
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя             	
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                     	
Комплект средств защиты информации                                       	
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления
базами данных                                                            	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя                              	
Дистрибутив офисных программ                                             	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ       	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование системы мониторинга              	
Сканер штрих-кода с USB-входом                                           	
Принтер лазерный (10 шт. на объект)                                      	
Тип 4                                                                    	
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                      	
Монитор                                                                  	
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя             	
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                 	
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                	
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                     	
Комплект средств защиты информации                                       	
Клиентская лицензия на 1 пользователя на использование системы управления
базами данных                                                            	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя                              	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ       	
Дистрибутив офисных программ                                             	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование системы мониторинга              	
Сканер штрих-кода с USB-входом                                           	
Принтер лазерный (5 шт. на объект)                                       	
Тип 5                                                                    	
Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик                      	
Монитор                                                                  	
Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA                 	
Модем Dial-up внешний                                                    	
Клиентская лицензия для работы с сервером для 1 пользователя             	
Принтер лазерный                                                         	
Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток                                	
Устройство авторизации пользователя электронный ключ                     	
Комплект средств защиты информации                                       	
Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной   
операционной системы на одного пользователя                              	
Неисключительные права на использование комплекта офисных программ       	
Дистрибутив офисных программ                                             	
Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов      	
Неисключительные права на использование системы мониторинга              	
Неисключительные права на использование программ системы автоматизации   
регистратуры ЛПУ источника информации для единого донорского центра.     
Клиентская часть                                                         	
Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети              	
Тип 1                                                                    	
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного   
рабочего места и серверов                                                	
Маршрутизатор (не менее чем 2 порта 10/100 BaseT)                        	
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами     
защиты информации                                                        	
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак             	
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 1       	
Тип 2                                                                    	
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного   
рабочего места и серверов                                                	
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                     	
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами     
защиты информации                                                        	
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак             	
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 2       	
Тип 3                                                                    	
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного   
рабочего места и серверов                                                	
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                     	
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами     
защиты информации                                                        	
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак             	
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 3       	
Тип 4                                                                    	
Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного   
рабочего места и серверов                                                	
Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT)                                     	
Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами     
защиты информации                                                        	
Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак             	
Структурированная кабельная система для комплекта оборудования N 4       	

Приложение N 3
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 января 2010 г. N 31н

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ МАССОВОГО ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан Российской Федерации к регулярной сдаче донорской крови и ее компонентов.
2. Реализация комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год.
3. Проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год.
4. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год для организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, который предусматривает повышение организационной и производственной деятельности организаций службы крови.

Приложение N 4
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 января 2010 г. N 31н

                                  Заявка
            на поставку в 2010 году оборудования по заготовке,
        переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской
             крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого
           оборудования с лицензионным программным обеспечением
           для создания единой информационной базы по реализации
            мероприятий, связанных с обеспечением безопасности
         донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией
              и пропагандой донорства крови и ее компонентов,
             и программно-технических средств защиты этой базы

Представляют:     федеральные      государственные
учреждения,   оказывающие   медицинскую    помощь,
подведомственные       Федеральному        медико-
биологическому       агентству;        федеральное
государственное    учреждение     "Государственное
учреждение Российская детская клиническая больница
Федерального  агентства   по   здравоохранению   и
социальному  развитию",  находящееся   в   ведении
Министерства   здравоохранения    и    социального
развития  Российской   Федерации;   уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов  Российской
Федерации  (далее  -  Заявитель)   в   Федеральное
медико-биологическое агентство                    	Сроки представления: 
I квартал       
2010 года <*>     	

Полное наименование Заявителя _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя Заявителя (отчество, если имеется) ____________________
Адрес, тел., тел./факс, e-mail Заявителя __________________________________
Получатель (полное наименование учреждения Заявителя) _____________________
Ф.И.О. руководителя получателя (отчество, если имеется) ___________________
ИНН, адрес, тел., тел./факс, e-mail получателя ____________________________

N  
п/п 	Наименование оборудования               	Количество, 
шт.     	
1  	2                           	3      	
1. 	Аппарат для автоматического цитоплазмафереза          		
2. 	Аппарат для автоматического донорского плазмафереза   		
3. 	Автоматический гематологический анализатор            		
4. 	Автоматический иммуноферментный анализатор            		
5. 	Автоматизированный комплекс для                       
иммуногематологических исследований открытого типа    		
6. 	Автоматизированный комплекс для                       
иммуногематологических исследований закрытого типа    		
7. 	Автоматический анализатор для определения             
стерильности компонентов донорской крови              		
8. 	Автоматический биохимический анализатор               		
9. 	Аппарат для автоматизированного разделения крови на   
компоненты                                            		
10. 	Аппарат дозированного сбора и помешивания крови       
(весы-помешиватели)                                   		
11. 	Аппарат для размораживания плазмы и подогрева         
компонентов крови                                     		
12. 	Запаиватель пластиковых магистралей                   		
13. 	Камера длительного хранения плазмы                    		
14. 	Комплект полуавтоматического ИФА-оборудования         		
15. 	Криобанк                                              		
16. 	Кресло донорское                                      		
17. 	Медицинский холодильник для хранения крови, ее        
компонентов, лекарственных средств и вакцин           		
18. 	Медицинский холодильник для хранения крови,           
компонентов лекарственных средств и вакцин при низких 
температурах (от -20 град. C до -40 град. C)          		
19. 	Медицинский холодильник для хранения крови,           
компонентов лекарственных средств и вакцин при низких 
температурах (от -50 град. C до -80 град. C)          		
20. 	Мобильный комплекс заготовки крови                    		
21. 	Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации    
эритроцитов                                           		
22. 	Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с    
инкубатором донорских тромбоцитов                     		
23. 	Система инактивации вирусов в плазме крови            		
24. 	Система инактивации патогенов компонентов донорской   
крови                                                 		
25. 	Система приборов для проведения скрининга донорской   
крови и ее продуктов методом генамплификации          
нуклеиновых кислот                                    		
26. 	Установка для замораживания плазмы крови              		
27. 	Устройство для стерильного запаивания трубок          
пластиковых контейнеров для заготовки крови и ее      
компонентов                                           		
28. 	Центрифуга рефрижераторная напольная                  		
29. 	Серверное оборудование (Тип 1)                        		
30. 	Серверное оборудование (Тип 2)                        		
31. 	Серверное оборудование (Тип 3)                        		
32. 	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) 		
33. 	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) 		
34. 	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) 		
35. 	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4) 		
36. 	Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 5) 		
37. 	Активное сетевое оборудование локальной               
вычислительной сети (Тип 1)                           		
38. 	Активное сетевое оборудование локальной               
вычислительной сети (Тип 2)                           		
39. 	Активное сетевое оборудование локальной               
вычислительной сети (Тип 3)                           		
40. 	Активное сетевое оборудование локальной               
вычислительной сети (Тип 4)                           		
41. 	Прикладное программное обеспечение                    		
41.1.	Неисключительные права на использование комплекта     
операционных систем и другого программного            
обеспечения общего назначения                         		
41.2.	Комплекс программ поддержки технологического процесса 
деятельности станции переливания крови                		
41.3.	Неисключительные права на использование комплекса     
программ, разработанных по технологии dot net для     
статистической отчетности в региональных              
информационных центрах                                		
41.4.	Комплекс программ поддержки технологического процесса 
деятельности станции переливания крови регионального  
уровня (включая Единый донорский центр)               		
41.5.	Неисключительные права на использование программ      
"Регистратура ЛПУ источника информации для единого    
донорского центра"                                    		

Руководитель Заявителя _______________   _______________   ________________
                          (подпись)          (ф.и.о)            (дата)

Исполнитель            _______________   _______________   Тел.
                          (подпись)          (ф.и.о)       ________________
                                                           Факс
                                                           ________________
                                                           E-mail
                                                           ________________

--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 2 Правил финансового обеспечения в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1145 ("Российская газета" от 22 января 2010 г. N 12).

Примечания:
1. Отсутствие потребности в оборудовании, предусмотренном одной из строк 1-41.5, обязательно отмечать в графе 3 словами "нет потребности".
2. Заявка должна быть составлена в соответствии с перечнем оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность муниципальных образований, предусмотренным приложением N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 27 января N 31н, и перечнем компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для оказывающих медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и федерального государственного учреждения "Государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при необходимости в собственность муниципальных образований, предусмотренным приложением N 2 Приказу Минздравсоцразвития России от 27 января N 31н. Наименование и количество единиц оборудования определяются с учетом отсутствия оборудования.